. 범례 - 1

기 호	명 칭	Description	Code
덕 트 일 반
	급기 덕트	SUPPLY AIR DUCT SECTION	DD001
	환기 덕트	RETURN AIR DUCT SECTION	DD002
	배기 덕트	EXHAUST AIR DUCT SECTION	DD003
	외기 덕트	FRESH AIR DUCT SECTION	DD004
	급기 덕트	SUPPLY AIR DUCT SECTION	DD005
.	환기 덕트	RETURN AIR DUCT SECTION	DD006
	배기 덕트	EXHAUST AIR DUCT SECTION	DD007
	외기 덕트	FRESH AIR DUCT SECTION	DD008
-----SA-----	급기 덕트	SUPPLY AIR DUCT	DD009
-----RA-----	환기 덕트	RETURN AIR DUCT	DD010
-----FA-----	배기 덕트	EXHAUST AIR DUCT	DD011
-----OA-----	외기 덕트	FRESH AIR DUCT	DD012
	점검구	ACCESS DOOR	DD013
	덕트 슬리브	DUCT SLEEVE	DD014
	취출구	SUPPLY DIFFUSER	DD015
	흡입구	RETURN DIFFUSER	DD016
	노즐	NOZZLE DIFFUSER	DD017

2. 범례 - 2

기 호	명 칭	Description	Code
덕 트 부 속 류
	풍량 조절 댐퍼	VOLUME DAMPER	DF001
	방화 댐퍼	FIRE DAMPER	DF002
	풍량 조절 및 방화 댐퍼	FIRE VOLUME DAMPER	DF003
	전자식 개폐 댐퍼	SOLENOID DAMPER	DF004
	전동 풍량 조절 댐퍼	MOTORIZED VOLUME DAMPER	DF005
	역류 방지 댐퍼	BACKDRAFT DAMPER	DF006
	캔버스 이음	CANVAS DUCT CONNECTION	DF007
	플렉시블 덕트	FLEXIBLE DUCT	DF008
	원형 디퓨저	ROUND TYPE DIFFUSER	DF009
	각형 디퓨저	SQUARE TYPE DIFFUSER	DF010
	라인 디퓨저	LINE DIFFUSER	DF011
	레지스터 및 그릴	REGISTER OR GRILLE	DF012
	루버	LOUVER	DF013
	가변 풍량 유니트	VARIABLE AIR VOLUME UNIT	DF014
	정풍량 유니트	CONSTANT AIR VOLUME UNIT	DF015
	흡음 라이닝	ACOUSTICAL LINING	DF016
	분할 덕트	SPLIT DUCT	DF017
	덕트의 분기	BRANCH SUPPLY OR RETURN	DF018
	터닝베인	TURNING VANE	DF019

2. 범례 - 3

기 호	명 칭	Description	Code
덕 트 부 속 류
	흡음 엘보	ACOUSTICAL ELBOW	DF020
	흡음 챔버	ACOUSTICAL CHAMBER	DF021
	챔버	DUCT CHAMBER FAN	DF022
덕 트 기 타
	재열 코일	REHEATING COIL	DM001
	덕트 소음기	DUCT SOUND ATTENUATOR	DM002
	덕트의 오름	CHANGE OF ELEVATION (UP)	DM003
	덕트의 내림	CHANGE OF ELEVATION (DOWN)	DM004
	유체의 흐름 방향	DIRECTION OF FLOW	DM005